Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 8 z dnia 26.01.2022

**Instalacja fotowoltaiczna winna się składać z paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej 16 kW, oraz instalacji elektrycznej umożliwiającej jej prawidłową prace. Panele winny być zamontowane na dachu magazynu żywca realizowanej inwestycji „rozbudowa istniejącego zakładu mięsnego o budynek ubojni bydła wraz z rozbiorem mięsa wołowego i infrastrukturą towarzyszącą” w Rawie Mazowieckiej przy ul Mszczonowskiej 35a. Podłączenie do wewnętrznej sieci NN w rozdzielni głównej. Wytworzona energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne firmy.**

**Oferta winna obejmować:**

**- wykonanie projektu przyszłej instalacji**

**- wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne**

**- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych**

**- dostawa i montaż INWENTERA**

**- okablowanie i podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej**

**- uruchomienie instalacji**